Title: P E D I D O DE C O T I Z A C I Ó N
Author: Invitado
Last saved by: USER
Company: -

Concurso Privado de Precios Nº 31/24.-
Expediente Nº 3405 -M.E.-23.-
Apertura: lunes 13 de Mayo de 2024 a las 10:00 horas. -

                                                               NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR

                                            Sírvase cotizar el precio por el servicio que se detalla y específica a continuación, siendo condición indispensable dar cumplimiento a las especificaciones y cláusulas que rigen el presente. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, se considerará a este Organismo como Consumidor Final.

Atentamente.

Objeto del llamado: “S REPARACION DE ASCENSOR DE LA INST. Nº 521 – COMODORO RIVADAVIA. -
RENG. | CANT. | ESPECIFICACIONES | P/ GLOBAL | TOTAL

1.-

GLOBAL

Reparación de ascensor ubicado en Colegio N° 521 (Pasaje  Hernandarias Nº 159 de la ciudad de Comodoro Rivadavia), deberá incluir materiales, insumos y mano de obra. -
El trabajo a realizar es el siguiente:
•	En cabina: el operador automático de puertas se encuentra mal regulado lo cual no permite su perfecto funcionamiento. El mismo se encontró mal reguladas ya que se salen de su lugar habitual y así no permite su mejor funcionamiento. Igualmente, las puertas exteriores.
•	Chequear ruedas de la arcata x 4 en caso de daño reemplazar.
•	Iluminación del ascensor, chequeo y cambiar tubos fluorescentes.
•	Verificar indicadores de planta baja y cabina.
•	Cambiar guiadores de arcata x 4 en caso de ser necesaria y regular las mismas
•	Agregar aceite hidráulico H68 ya que se encuentra con pérdida de fluido hidráulico.
•	Se realizara un chequeo y ajuste general, limpieza ya que se encuentra en el techo del ascensor ESCREMENTOS DE ROEDORES, desinfectar toda la zona a trabajar antes de empezar el resto de los trabajos, engrase de guías, se revisaran contactos de puertas exteriores.
•	Colocar barrera infla roja borde 2d en cabina del ascensor.
•	Controlar instalación eléctrica e hidráulica ya que la misma cañería se encuentra con oxido y perdida de fluido hidráulico en caso de perdidas mayores se reemplazaran.
•	Como también instalarle el calentador de aceite para su mejor funcionamiento ya que permite mantener en temperatura el aceite para que no se pase de niveles y no se corte a cada rato.
•	Colocar descenso automático, este sistema permite en caso de corte de energía descender y llegar a planta baja y así abrir la puerta para que nadie se quede encerrado. Colocar ups.
•	Deberá contemplarse cambiar de lugar el tablero y central hidráulica del ascensor. 
•	Incluir mantenimiento Mensual.-

| | Total | ……… | $ =========

SON PESOS (en letras) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

CONDICIONES GENERALES

Mantenimiento de la Oferta: Será de (Quince) 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de la fecha de apertura.
Servicio a realizar: Será de (Quince) 15 días corridos a contar a partir de la recepción de la Orden de Compra.
Condiciones de Pago: El pago se efectuará por la Tesorería General de la Provincia, con depósito en una Cuenta Bancaria que el beneficiario tenga habilitada en el Banco del Chubut S.A., a los (10) diez días corridos, previa presentación de la correspondiente factura, con la debida conformidad del servicio realizado y de la documentación requerida para estos efectos.

El oferente podrá formular propuesta por todo el renglón. En ningún caso se podrá cotizar parte del renglón.

A cada propuesta se acompañará lo siguiente:

a)	Oferta.

///

-2-

b)	Certificados extendidos por el Banco del Chubut S.A. y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo, de no encontrarse comprendido en situación de deudor moroso establecido en el Artículo 102º - inciso (d - Ley II - Nº 76 (Antes Ley Nº 5447).
c)	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales actualizado a la fecha de apertura, emitido por la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut.
d)	Certificado de Documentación Vigente, emitido a través de la oficina de Contrataciones de la Provincial
e)	Certificado de Registro de Alimentantes Morosos.

•	De no contar con stock para la entrega establecida en las Condiciones Generales se ruega no cotizar.
•	Todos los casos no previstos en el presente llamado se regirán por la Ley II – Nº 76 (Antes Ley Nº 5447), Decreto          Nº 777/06 y toda otra Disposición vigente para el régimen de Contratación del Estado Provincial.
•	Toda modificación establecida en las cláusulas generales será causal de rechazo.                                                 
•	Ante cualquier consulta técnica comunicarse al Colegio N° 521 ubicado en pasaje Hernandarias Nº 159 de la ciudad de Comodoro Rivadavia  (tel 297-4460497, celular 297-4392396 o al mail escuela521@gmail.com).-

 ……………………………………
                                                                                                  Firma y sello del Oferente

ENTREGA DE SOBRES: MESA DE ENTRADAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION (9 DE JULIO 24 - RAWSON).

Lugar de Apertura: MINISTERIO DE EDUCACION

9 de Julio 24 – Rawson – Chubut  - TEL. 482341/482344-Fax. 4481745 (Dirección de Compras)