**Renglón 1: Cantidad de Unidades: 1**

# Ups Apc Easy Ups Srv6kil 6000va Tower + Batería Externa Srv240bp-9a

Marca: APC

Modelo: SRV6KIL

**PRINCIPAL**

Voltaje de entrada 220V - 240V

Voltaje de salida 220V - 240V

Potencia nominal en VA 6000 VA

Tipo de conector de salida Cable duro 3-wire (H N + E) 1

- Cable básico RS-232 para la señal del UPS

- DC con software

- 1 x DC cable

- Manual de usuario

- Cable USB

- Posición de montaje Vertical

- Topología Doble conversión en línea

- Tipo de forma de onda Onda Senoidal

- Eficiencia 94 % (carga completa)

**BATERÍAS Y AUTONOMÍA**

- Pack de baterías externo compatible SRV240BP-9A

**Renglón 2: Cantidad de Unidades: 1**

- Pack de baterías externo compatible APC Easy UPS SRV 240V (**SRV240BP-9A)**