EXPEDIENTE N° 1153/2022-MSEG

LICITACION PUBLICA N° 03/2022

Insumos para instalación de cámaras

| Cantidad | Insumos |
| --- | --- |
| 2000 | Metros de drop flat 4 hilos con portante de acero |
| 100 | Mordazas para retención de drop fibra optica |
| 50 | Pigtail monomodo patchcord sc- sc |
| 50 | Rosetas fibra óptica ftth completa acoplador pigtail manguito |
| 10 | Switch 10/100 mbps 8 bocas |
| 100 | Conectores rj 45 |
| 10 | Media convert 111 |
| 10 | Media convert 112 |
| 10 | Gabinetes metálicos estanco ip 65 400x300x160mm |
| 60 | Prensa cables de 5/8 plásticos rosca eléctrica |
| 20 | Terminal punteras hueca 1.5mm |
| 20 | Terminal punteras hueca 2.5mm |
| 10 | Llaves térmicas bipolar termomagneticas 2x25a |
| 10 | Disyuntor diferencial bipolar 2x25a |
| 02 | Bobinas de cable utp ftp exterior con portante de acero cat 5e x 305 mts c/u |
| 03 | Metros de riel din |
| 50 | Tornillos t1 punta mecha 15mm |
| 468 | Prensa cables 5/8 |
| 400 | Metros de suncho metalico (fleje ¾) de 0.7mm |
| 612 | Hebillas de acero inoxidable para fleje 3/4 |
| 78 | Zapatillas de 220 volt con cinco bocas con cable 1 metro aprox. |
| 26 | Cassettes de F.O de empalme glc de 24 puertos |
| 88 | Modulos sfp 100/1000gb 10km monomodo duales |
| 204 | Pigtails lc para fibra óptica monomodo 3m |
| 308 | Manguitos termocontraibles para fibra óptica |
| 200 | Mordazas de retención glc para drop ftth de fibra optica |
| 10 | Cassettes de cinta para rotuladora brother mk221 black and white |
| 70 | Paquetes de 100 unidades de precintos x 20cm |
| 70 | Paquetes de 100 unidades de precintos x 10 cm |
| 65 | Rollos de cinta aisladora |
| 05 | Rollos de cinta aisladora auto soldable |
| 616 | Conectores de rj 45 |
| 78 | Llaves térmicas bipolar 2 polos 25 amper para riel din |
| 78 | Llaves disyuntor bipolar 2 polos 25 amper para riel din |
| 308 | Retención preformada para fibra glc adss 9mm a 11mm |
| 304 | Suspensión preformada para fibra glc adss 9mm a 11mm |
| 78 | Reservas para fibra óptica 50x50x10 |
| 78 | Cierre de empalme para 24 hilos con amarre para poste |
| 62 | Metros de riel din metálico |
| 78 | Ménsula de suspensión galvanizada para fibra óptica PKR-31 LCT |
| 100 | Tornillos t1 punta mecha autoroscante |
| 26 | Morsetos con porta fusible más fusible 35 A |
| 800 | Metros de caño plástico negro de ¾ pulgada |
| 25 | Caños galvanizados con extremo roscado de ¾ pulgadas por 6 metros |
| 25 | Codos galvanizados de 90 grados de ¾ pulgadas rosca interna |
| 08 | Mallas de seguridad roja de 15 cm x 100 metros para cable subterráneo |
| 40 | Enchufes machos de tres patas |
| 52 | Cassettes de FO de 12 hilos glc |
| 52 | Cajas estanca plástico medidas 483x466x200 |